АНКЕТА  ____________________

для заказа многооборотного электропривода

(MON, MOP, MONED, MOPED, MO EEx, MOED EEx)

| Арматура | Количество, штук: |
| --- | --- |
| Тип, DN, PN |  |  |
| Механическое присоединение |
| Podle СТ ЦКБА 062-2009 (ОСТ 26-07-763-73) | ( М | ( А зубчатая муфта | ( А квадрат | ( B | ( V | ( G | ( D |
| ISO 5210 DIN 3210 | Размер фланца | ( F10 | ( F14 | ( F16 | ( F25 | ( F30 | ( F35 |
|  | Фитинг | ( A | ( B | ( B1 | ( B3(E) | ( C | ( D |  |
| ( Прочее (указать тип, норму (стандарт) или присоединить рисунок) |
| Шпиндель арматуры | Диаметр шпинделя ___ мм Шаг резьбы ____ мм | ( Ступенчатый шпиндель ( Бесступенчатый шпиндель | Число оборотов для хода ____ об. |
| Параметры для выбора электропривода |
| Крутящий момент для регулирования арматуры | Запорный _____ Нм | Открывающий _____ Нм | Скорость вращения выходного вала ___ об/мин. | Примечание |
| Окружающая среда | Степень защиты | Температура (C | Примечание |
|  | ( IP 55 ( IP 67 ( ______ | От | До | Для электроприводов невзрывного сгорания, температура не более, чем +55°С |
|  |  | ( –25 ( –40 | ( –50 ( –60 ( ______ | ( +55 ( +70 ( ______ |  |
| Взрывоопасная среда | ( не требуется | ( ExdIIBT4 ( ExdIICT4 ( ExdeIIBT4 ( ExdeIICT4 ( __________________ | ExdIICT4 и ExdeIICT4 – только до температуры –25°С |
| Напряжение питания | ( 3×380 (400) В, 50 Гц ( 1×220 (230) В, 50 Гц ( _______________ |
| Функции электропривода | ( Открыть/закрыть | ( Регулирование |
| Сигнал управления | Дискретный сигнал (сигнал напряжения) ( ~250 В ( +24 В ( ________ |
|  | Аналоговый сигнал ( Токовый 4-20 мА ( ___________________ |
|  | ( Дискретный (цифровой) сигнал – протокол Profibus-DP ( Дискретный (цифровой) сигнал – протокол Modbus-RTU |
| Сигнал обратной связи | ( Токовый датчик положения 4-20 мА | ( Активный | ( Пассивный |
|  | ( Омический датчик положения (0-100Ω/0-10 В) |
| Система управления |
| Тип системы | ( Электромеханический | ( Электронный DMS2 ED | ( Электронный DMS2 |
| Путевые (сигнальные) выключатели | ( В комплекте | ( В комплекте | ( В комплекте |
| Блок местного управления | ( В комплекте | ( В комплекте | ( В комплекте |
| Встроенный дисплей | – | ( В комплекте | ( В комплекте |
| Указатель положения | ( Механический (вне электроприводов невзрывного сгорания) | ( Функция встроенного дисплея (входит в комплект) | ( Функция встроенного дисплея (входит в комплект) |
| Прерыватель (блинкер) | ( В комплекте | – | – |
| Механизм обратного хода и электронный тормоз | ( Контакторы ( Электронный тормоз | ( Контакторы ( Бесконтактный ( Электронный тормоз | ( Контакторы ( Бесконтактный ( Электронный тормоз |
|  | Примечание – Электронным тормозом можно оснастить электроприводы с напряжением питания 3х380 В, встроенным блоком обратного хода и аналоговым управляющим модулем (регулятором) до мощности электропривода 2,2 кВт. |
| Заполнил: |

# Text boxes

www.zpa-pecky.cz